K  O  M  U  N  I  K  A  T
[image: image1.jpg]



Na podstawie raportów z badań akredytowanego laboratorium SGS Polska                     z Pszczyny  nr SB/80225/07/2025,  nr SB/80224/07/2025, nr SB/80223/07/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.  i nr SB/81697/07/2025  i SB/81698/07/2025 z 15.07.2025 informujemy, że woda znajdująca się w nieckach basenu kąpielowego OKiR  przy ul. Sportowej 3 w Grodkowie nadaje się do kąpieli.

Zgodnie z raportem woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1230). Stwierdzono jedynie nieznaczne przekroczenia Chloroformu. W związku z tym podjęto działania naprawcze:

1. Sprawdziliśmy poprawność działania filtrów basenowych

2. Sprawdziliśmy i dostosowaliśmy ilość środka dezynfekcyjnego do warunków pogodowych i obłożenia basenu.

3. Jeszcze mocniej zwracamy uwagę kąpiącym się na dbanie o higienę osobistą przed wejściem do basenów (pot, kosmetyki)

4. Przystąpiliśmy do częściowej wymiany wody w nieckach basenowych.

5. Zostało zlecone badanie kontrolne.
Woda z niecek grodkowskiego basenu jest regularnie kontrolowana.
